供应商资质及服务要求

一是机构资质要求。灭火器维护换粉机构需符合消防法律、法规相关规定，并持有消防法律法规相关规定的准入资格。

二是服务要求。灭火器维护换粉服务项目必须选择吉林市本地供应商，维护换粉合格的灭火器要达到原出厂所设置的使用效果，并提供符合国家标准的灭火器维护换粉合格标签。服务质保期为1年，涵盖非人为因素导致的灭火器故障维护。供应商须在20个工作日内完成灭火器维护换粉交付工作。

安全保卫部

2025年8月7日