**项目报价单**

报价单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌型号及配置标准 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| **1** | 气动执行机构密封圈 | F79U-180 | 套 | 2 |  |  |
| **2** | 气动执行机构密封圈 | F79U-065 | 套 | 2 |  |  |
| **3** | 加氯专用长柄手动控制阀 | DN20 | 套 | 1 |  |  |
| **4** | 气动阀门定位器 | YT--1000RDN132S01 | 套 | 1 |  |  |
| **5** | 加氯机密封件及调节机构 | V2030 | 套 | 1 |  |  |
| **6** | 空压机三滤 | 柳州原厂LU15-13 | 套 | 2 |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

 年 月 日