关于旧水表回收需求

1.招标旧水表回收公司

按照水表类型和水表口径招标旧水表回收公司，明细如下：

| 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旋翼式液封水表 | DN15 | LXS-15 | 只 |
|  | DN15 | LXSZ-15 | 只 |
|  | DN20 | LXS-20 | 只 |
|  | DN25 | LXS-25 | 只 |
|  | DN40 | LXS-40 | 只 |
|  | DN50 | LXS-50 | 只 |
|  | DN80 | LXS-80 | 只 |
|  | DN100 | LXS-100 | 只 |
| 垂直螺翼干式水表 | DN80 | WPH-WS-80 | 只 |
|  | DN100 | WPH-WS-100 | 只 |
|  | DN150 | WPH-WS-150 | 只 |
| 水平螺翼干式水表 | DN200 | WPH-LXL-200 | 只 |
|  | DN300 | LXLG-300 | 只 |
| 超声水表 | DN40 | SCL-61D6-40 | 台 |
|  | DN50 | SCL-61D6-50 | 台 |
|  | DN65 | SCL-61D6-65 | 台 |
|  | DN80 | SCL-61D6-80 | 台 |
|  | DN100 | SCL-61D6-100 | 台 |
|  | DN125 | SCL-61D6-125 | 台 |
|  | DN150 | SCL-61D6-150 | 台 |
|  | DN200 | SCL-61D6-200 | 台 |
|  | DN250 | SCL-61D6-250 | 台 |
|  | DN300 | SCL-61D6-300 | 台 |
| 插入式超声流量计 | DN300 | SCL-60 | 台 |
|  | DN400 | SCL-60 | 台 |
|  | DN500 | SCL-60 | 台 |
|  | DN600 | SCL-60 | 台 |
|  | DN700 | SCL-60 | 台 |
|  | DN800 | SCL-60 | 台 |
|  | DN900 | SCL-60 | 台 |
| 插入式超声流量计 | DN300 | SCL-70 | 台 |
|  | DN400 | SCL-70 | 台 |
|  | DN500 | SCL-70 | 台 |
|  | DN600 | SCL-70 | 台 |
|  | DN700 | SCL-70 | 台 |
|  | DN800 | SCL-70 | 台 |
|  | DN900 | SCL-70 | 台 |
| LoRa水表 | DN15 | LXSY-Lora-15 | 只 |
|  | DN20 | LXSY-Lora-20 | 只 |
|  | DN25 | LXSY-Lora-25 | 只 |
| NB旋翼式水表 | DN15 | LXSY-NB-15 | 只 |
|  | DN20 | LXSY-NB-20 | 只 |
|  | DN25 | LXSY-NB-25 | 只 |
|  | DN40 | LXSY-NB-40 | 只 |
|  | DN50 | LXSY-NB-50 | 只 |
|  | DN80 | LXSY-NB-80 | 只 |
|  | DN100 | LXSY-NB-100 | 只 |
|  | DN150 | LXSY-NB-150 | 只 |
|  | DN200 | LXSY-NB-200 | 只 |
| NB垂直螺翼式水表 | DN40 | WS-NB-40 | 只 |
|  | DN50 | WS-NB-50 | 只 |
|  | DN80 | WS-NB-80 | 只 |
|  | DN100 | WS-NB-100 | 只 |
|  | DN150 | WS-NB-150 | 只 |
|  | DN200 | WS-NB-200 | 只 |

2.招标旧水表配件回收公司

旧水表接管螺母明细如下：

| 产品名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 接管螺母 | DN15 | 套 |
|  | DN20 | 套 |
|  | DN25 | 套 |
|  | DN40 | 套 |

营销管理部

2025年10月24日