关于委托水质检测机构对松花湖度假区

原水进行检测的技术要求

- 检测项目需全面覆盖《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的地表水作为水源水质检验38项必检指标（后附具体检测指标项目）。

- 检测机构需严格按照标准规定的检测方法开展检测工作，确保检测数据真实可靠。

- 检测机构需检测完成后出具具有法律效力（CMA认证）的正式检测报告。

- 检测机构确定后一个工作日内（不含当天）进行水质采样，采样结束后7个工作日内（不含当天）出检测报告。

生产技术部

2025年12月25日

具体检测指标项目

| 水样类别 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 水源水 | 浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、CODMn 、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 |
|  | GB3838中有关水质检验基本项目和补充项目共29项 |