二次供水泵房水箱(池)清洗消毒需求

- 项目地点

- 属于吉林市水务股份有限公司供水区域的水箱(池)的清洗消毒，164个泵房215个水箱，总容积33520立。

- 合同时间

- 根据本项目清洗和消毒任务量，项目总工期为半年，自2026年7月28日起，至2026年12月31日止。清洗一次。

- 清洗、消毒质量标准

- 清洗、消毒项目的技术标准和质量要求不得低于以下任何一项标准：《生活饮用水卫生标准》( GB5749-2006)、《生活饮用水检验规范》(2001)。

- 具有相关资质，符合卫生及相关部门要求的企业或单位。

- 本服务所需清洗试剂及清洗器具等，均由乙方自行准备，所有试剂、器具应附有合格证，符合相关国家标准， 清洗人员应当提供工作人员健康证。没有检验合格证或不符 合标准的，不得用于本项目。如遇特殊情况需按公司要求提 供相关的医学健康证明。

- 清洗、消毒必须提供市一级水质检测报告方可供水。

- 清洗、消毒停水、给水时间要严格按照公司相关要求执行。

- 价格及付款方式

- 本项目清洗、消毒服务总价金额建议控制在49万元 以内。

- 如有因水质问题或新增需要清洗时，要能保证随时到场进行清洗工作，费用按15元/立方米进行结算。

- 合同结束后结算前，乙方应当开具符合甲方标准的增值税发票。