药剂采购技术参数及要求：

- 品名：三氯化铁

| 外观 | 深棕色液体 |
| --- | --- |
| 氯化铁含量 ω/%≥ | 38 |
| 氯化亚铁含量 ω/%≤ | 0.4 |
| 不溶物 ω/%≤ | 0.5 |
| 游离酸（以HCl计） ω/%≤ | 1.0 |
| 密度（20℃ g/cm3） ≥ | 1.4 |